## Лист1
Координаты | Датчик | Показатель | Единица измерения | Диапазон измерений
55.951098, 38.126304 | "СОКОЛ-М1" | температура воздуха | град. С | -50;+55
55.951098, 38.126305 | "СОКОЛ-М1" | влажность | % | 0;100
55.951098, 38.126306 | "СОКОЛ-М1" | количество осадков | мм | 0,2;100
55.951098, 38.126307 | "СОКОЛ-М1" | интенсивность осадков | мм/ч | 0;120
55.951098, 38.126308 | "СОКОЛ-М1" | фотосинтетически активная солнечная радиация (мощность) | Вт/м2 | 0;32
55.951053, 38.126315 | LI-7200RSF | CO2 | ppm | 0;2000
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | CO2 | ppm | 5;500000
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | CH4 | ppb | 0.4;40000
55.951053, 38.126315 | LI-7200RSF | CH4 | ppm | 0;2000
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | Н20 | ppm | 100;10000000
55.951098, 38.126307 | "СОКОЛ-М1" | атмосферное давление | гПа | 540;1100
55.951098, 38.126307 | "СОКОЛ-М1" | скорость воздушного потока | м/с | 1;60
55.951098, 38.126307 | "СОКОЛ-М1" | направление воздушного потока | град | 0;359
55.951628, 38.125210 | LI-7810SC | CO2 | ppm | 0;10000
55.951156, 38.127790 | ECOPROBE-5 | CO2 | ppm | 0;500000
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | CH4 | ppb | 10;1000000
55.951628, 38.125210 | LI-7810SC | CH4 | ppm | 0;100
55.951156, 38.127790 | ECOPROBE-5 | CH4 | ppm | 0;500000
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | NO2 | ppb | 2;200000
55.951628, 38.125210 | LI-7810SC | H2O | ppm | 0;60000
55.950951, 38.127908 | "СОКОЛ-ДВП" | влажность воздуха | % | 0;80
55.950951, 38.127908 | "СОКОЛ-ДВП" | температура | град. С | -40;+55
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | азот общий | мг/дм3 | 100;2000
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | алюминий | мг/дм3 | 0;50
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | аммоний | мг/дм3 | 0;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | БПК5 | мг/дм3 | 0;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | гидразин | мг/л | 0;0.01
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | железо | мг/дм3 | 0;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | жесткость | мг-экв/л | 0;10
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | марганец | мг/дм3 | 0;1
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | медь | мг/л | 0.05;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | молибден | мг/л | 0;0.25
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | никель | мг/л | 0.006;1
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | нитраты | мг/л | 0;3.3
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | нитратный азот | мг/л | 0;45
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | озон | мг/дм3 | 0;1
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | растворенный кисород | мг/дм3 | 0;12
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | растворенный неорганический углерод | мг/л | 0;1.5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | содержание общего углерода в воде | мг/дм3 | 0;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | фосфор общий | мг/дм3 | 0;5
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | фторид | мг/л | 0.01;0.7
55.950891, 38.128627 | Спектрофотометр DR 900 | хлор активный | град. цветности | 0;120
55.950728, 38.128976 | HACH BODTrak II | хлорамин | мг/дм3 | 3;10
55.950698, 38.128997 | 4000 TOC | ХПК | ppb | 0.5;1000
55.950659, 38.129019 | AS-C5 | хром | ммоль/л | 0.2;20
55.950788, 38.128960 | HANNA HI9147 | цветность | мг/л | 0.6;20
55.950878, 38.126417 | GAZERA ONE | влажность | % | 0;90
55.950992, 38.126484 | FSR – 406.2 | фотосинтетически активная солнечная радиация (мощность) | Вт/м2 | 0;1200